采购需求
1、 概况
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11]1.工程名称：实验北楼会议室及人才之家改造工程
2.建设地点：浙江水利水电学院钱塘校区实验北楼
3.承包方式：包工包料
4.质量要求：按现行工程质量检验评定标准进行评定，达到合格。
5.工程建设内容：实验北楼会议室及人才之家改造
6.预算金额：190000元
二、采购工程量清单及编制说明
	[bookmark: OLE_LINK3]序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注/房间号

	1
	水池以及操作台
	个
	2
	406、408

	2
	墙面瓷砖拆除
	项
	1
	406、408

	3
	静电地板拆除
	项
	1
	406、408

	4
	吊顶拆除
	项
	1
	406、408

	5
	墙面基层处理
	项
	1
	406、408

	6
	铝方通吊顶
	m²
	220
	305、307、406、408

	7
	铝方通吊顶专用灯具
	盏
	40
	305、307、406、408

	8
	灯具线路改造安装
	盏
	40
	305、307、406、408

	9
	地面基层处理
	项
	1
	406、408

	10
	自流平
	m²
	220
	305、307、406、408

	11
	塑胶
	m²
	220
	305、307、406、408

	12
	铝方通吊顶喷涂黑色涂料
	m²
	233
	305、307、406、408

	13
	无机涂料
	m²
	1205
	305、307、406、408、四楼走廊

	14
	吧台
	个
	1
	

	15
	吧台进水
	项
	1
	

	16
	吧台下水
	项
	1
	

	17
	吧台电源
	项
	1
	

	18
	机械
	项
	1
	

	19
	保洁
	项
	1
	

	20
	搬运
	项
	1
	

	合计
	
	
	


注：
1.工程类项目在提交招标采购需求的同时，请提供工程量清单（招标控制价版本和空白版本）、项目工程图纸等内容，上述内容均需上传造价咨询单位或设计单位签字盖章版本。
2.如不响应则作为废标条件的重要技术指标用▲标出；允许偏离，但在评分时需重点扣分的技术指标用★标出。
3.如需提供相关认证材料（例如认证证书等），需提供依据。
4.如需提供样品，请明确。
5.一般采购项目由评标委员会只推荐综合得分最高的一名投标供应商为中标候选人，如有特殊需求请单独说明。
三、项目相关需求
[bookmark: _Hlk136428415]▲1.是否专门面向中小企业项目：是
▲2.供应商特定资格要求：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上，磋商响应人具有《安全生产许可证》。
▲3.拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；拟驻现场的安全专职管理员具有“三类人员”C类证书；拟派本工程项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师资质证书）。
[bookmark: _Hlk164084001]▲4.项目预算及最高限价：最高限价为19万元
[bookmark: _Hlk128989889]5.是否允许联合体：是
6.是否允许分包，分包的内容要求：允许分包，分包内容要求：物资运输、搬运工程。
7.采购标的需满足的质量、安全、技术及管理等要求：详见四、其他要求
8.是否有采购清单：有(见附表：主要材料推荐品牌及招标工程量清单）
9.工期要求：在招标流程完成具备进场施工条件后【30】日历天内完工，如遇不可抗力需施工方与采购人协调后做出是否同意延期的施工要求。供应商须确保按期完工，并在磋商响应文件中列出详细的工期进度计划。
10.验收标准及要求：工程质量达到国家施工验收规范合格标准；①工程施工完成承包人提出竣工验收申请，发包人在接到申请后7天内组织竣工验收；②工程结算经审计完成，双方签字确认后7天内发包人组织进行项目总验收。
[bookmark: _Hlk128989694]11.项目联系人（电话）：金迪（0571-86929015），现场踏勘联系人：金迪（0571-86929015）。
四、工程管理原则
1.工程管理必须严格遵守《工程建设标准强制条文》、《建筑工程施工验收规范》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防验收评定标准》、《建设工程消防监督管理规定》等有关规定；
2.承包范围内的工程项目，成交供应商一律不得转包，成交供应商如擅自转包，一经发现立即取消成交供应商的承包资格，由此引起的一切经济责任和法律责任由成交供应商承担，除扣罚履约担保外，并应另向采购人支付该项目合同金额10%的违约金；
3.严格按照已确认的设计图纸和施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人和采购人委托的施工监理单位对施工质量、进度和造价的监督管理；
4.隐蔽工程经发包人和监理验收合格后方可进入下道工序施工；
5.在响应文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经采购人同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同；
6.依据技术文件要求，项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
7.施工要求
1）严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标；
2）免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏；
3）对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改；
4）施工时注意做好必要的劳动保护工作，成交供应商必须对所承包工程承担生产安全责任，施工人员应严格按照专业操作技术规程进行安全施工，在施工中造成的一切人身安全责任事故、财产损失等均由成交供应商自负。施工前成交供应商须为所有施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由成交供应商承担全部责任；
5）施工过程中尽量选用低噪声设备，加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声，施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段，按采购人管理要求尽量减少对学校教学、科研工作的干扰；
6）施工现场应做到“落手清”，工程施工中产生的废建筑材料、建筑施工垃圾，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理，做到工完料尽场地清；
7）工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定；实际施工过程中采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于工程；工程涉及的主要材料及零星材料，成交供应商须根据采购人要求及规范进行选材，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证并符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料及组织施工实施；
8）工程施工全过程中要认真做好成品保护，因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。
8.项目经理到位率不得少于90%；其他管理人员到位率不得少于95%。
五、安全与文明施工管理
1.服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，成交供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此监督检查；
2.响应文件中提供详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺；
3.工程施工期间必须配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理；
4.工程施工过程中因成交供应商原因造成的一切安全事故，成交供应商承担全部经济责任和法律责任；给发包人造成损失的，由承包人应负责赔偿；
5.施工现场做好标准化，醒目位置悬挂工程告示牌，施工人员统一着装、统一编号，工作装或马甲上醒目标识单位名称、人员编号；
[bookmark: OLE_LINK5]6.承包人须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。
7.供应商在校内须严格遵守国家相关法律法规，严格遵守学校有关疫情防控、意识形态、宗教管理教育工作等相关规定；
8.供应商应充分考虑材料供应紧张的因素，提前做好各类材料的备货工作，成交后不得以此原因提出工期延误及费用调整；
[bookmark: OLE_LINK8]9.供应商在施工时需针对高校特点合理安排施工时间及噪音控制；
10.供应商需在竣工后及时供给水、电，做好卫生保洁工作。
六、保修要求
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK2]1.成交供应商施工完毕，并在工程竣工验收合格办理移交手续之日，在签订的工程质量保修书期限内，为采购人提供免费服务。
2.成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
3.成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。
七、材料要求：
1.材料选择：
本项目涉及的设备和材料，各磋商供应商须根据设计施工图的要求按中档及以上品牌的用材标准进行选材并报价（有推荐品牌须按推荐品牌），所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。
2.材料的质量要求：
1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
3）材料检验按建发〔2000〕185号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
3.材料供应要求：
1）本项目涉及的主要材料设备，必须经监理单位、设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。
2）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与招标要求、投标承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
3）由成交供应商采购的设备材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，高于投标价的不调整，低于投标价的按实调整。
